建设工程审核（备案）申报资料

一、建设工程消防设计审核申报表（建设工程消防设计备案表）；

二、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件（正本）盖建设单位红色公章（2份）；

三、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件（备案的需一并提供施工许可证明文件）带原件核对。

四、设计单位资质证明文件，盖设计单位红色公章（2份）。

设计单位执业人员身份证复印件和执业证明。盖设计单位红色公章。

五、消防设计文件

（1）全套图纸建筑、水、电、暖通（牛皮纸三孔双线装订）

（2）电子版CAD格式刻光盘。

（3）总平面图

（4）室外给水管网图（管道布置图、消火栓布置图，水泵房、消防水池设计，市政管网与消防供水连通情况）；

六、建设工程审图报告（审图报告、审查合格书2份）。

七、委托书、法人、被委托人身份证明。

注：所有提供资料如为复印件，应提供原件备查，复印件上盖建设单位公章。

建设工程审核（备案）内装申报资料：

1、建设工程消防设计审核申报表（建设工程消防设计备案表）；

2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件（正本）盖建设单位红色公章（2份）。

3、设计单位资质证明文件，盖设计单位红色公章（2份）。

设计单位执业人员身份证复印件和执业证明。盖设计单位红色公章。

4、消防设计文件

（1）全套图纸建筑、水、电、暖通（牛皮纸三孔双线装订）

（2）电子版CAD格式刻光盘。

（3）平面图。只要装修层的平面图。

5、主体建筑的消防审核意见书/主体建筑的消防险收意见书。

6、委托书、法人、被委托人身份证明，租赁合同。

注：所有提供资料如为复印件，应提供原件备查。

建筑工程消防验收（备案）申报资料说明

一、建设工程消防验收申报表（验收备案工程填写备案申报表）

二、工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸

三、消防产品出厂质量合格证明文件（消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、防火门、应急灯、灭火器等）产品统计表、身份证标识（白标）从消防产品信息网查询

四、具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证（见证取样）；

五、消防设施检测合格证明文件

六、施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件

七、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件

八、其他依法需要提供的材料

1、审核意见书、主体验收意见书；

2、隐蔽工程施工的工程报验单和质量验收记录：

3、防雷检测报告（不是必要项）。

4、委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件

注：所有提供资料如为复印件，应提供原件备查。

公共聚集场所投入使用/营业前消防安全检查申报材料

- 消防安全检查申报表

- 营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书。（带原件核对）

- 依法取得的建设工程消防验收或竣工验收备案法律文书的复印件。

- 消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图、位置示意图、疏散指示图（加盖公章）

- 员工岗前消防安全教育培训记录、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书

- 所有消防产品的合格证明文件，装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。（原件）

- 法律、行政法规规定的其他材料。（法人、被委托人的身份证明、授权委托书）

不需要进行竣工验收消防备案的公共聚集场所申请消防安全检查的还需要提交下列材料：

1.    场所室内专修消防的设计施工图。